## Toplam Keşif
2026.46.TES.05 KAHRAMANMARAŞ İLİ ANDIRIN VE TÜRKOĞLU İLÇELERİ AG/YG HAVAİ TESİS YAPIM İŞİ | [6 empty] | 10%
Malzeme Kodu | Malzeme Adı | Temini | Birim | Miktar | AKEDAŞ 2026 Birim Fiyat | Yüklenici Tutarı | Malzeme Birim Fiyat | Malzeme Toplam | İşçilik Birim Fiyat | İşçilik Toplam | Tenzilatlı Birim Fiyat | Tenzilatlı Toplam
3.1.2.2.YM | Ø8 mm BAKIR BARA | Y | KG | 426 | 418.01 | 178072.26 | 750 | 319500 |  |  | 376.209 | 160265.034 | 10%
3.1.2.2.MON | Ø8 mm BAKIR BARA MONTAJI | Y | KG | 426 | 313.62 | 133602.12 |  |  | 75 | 31950 | 282.258 | 120241.908 | 10%
5.1.1.DM | MÜŞ.ŞEB.İÇİN BOY.KAY.DEM.DİREK DEMONTAJI | Y | KG | 77390 | 26.17 | 2025296.3 |  |  | 20 | 1547800 | 23.553 | 1822766.67 | 10%
5.5.1.1.YM | MÜŞ.ŞEB.İÇİN KAY.GAL.DEM.DİREK | Y | KG | 806205 | 62.5 | 50387812.5 | 55 | 44341275 |  |  | 56.25 | 45349031.25 | 10%
5.5.1.1.MON | MÜŞ.ŞEB.İÇİN KA.GA.DEM.DİREK MONTAJI | Y | KG | 806205 | 80.5 | 64899502.5 |  |  | 50 | 40310250 | 72.45 | 58409552.25 | 10%
5.5.1.1.DM | MÜŞ.ŞEB.İÇİN KA.GA.DEM.DİREK | Y | KG | 888 | 26.36 | 23407.68 |  |  | 20 | 17760 | 23.724 | 21066.912 | 10%
5.5.1.1.DMM | MÜŞ.ŞEB.İÇİN KA.GA.DE.DİREK DEM.MONTAJI | Y | KG | 888 | 64.4 | 57187.2 |  |  | 50 | 44400 | 57.96 | 51468.48 | 10%
5.5.1.2.YM | ENH İÇİN KAY.GAL. DEMİR DİREK | Y | KG | 303808 | 65.5 | 19899424 | 57 | 17317056 |  |  | 58.95 | 17909481.6 | 10%
5.5.1.2.MON | ENH İÇİN KAY.GAL. DEMİR DİREK MONTAJI | Y | KG | 303808 | 83 | 25216064 |  |  | 55 | 16709440 | 74.7 | 22694457.6 | 10%
5.8.2.1.DM | 9 m AĞAÇ DİREK (ORTA) DEMONTAJI | Y | ADT | 1037 | 793.75 | 823118.75 |  |  | 500 | 518500 | 714.375 | 740806.875 | 10%
5.8.2.1.DMM | 9 m AĞAÇ DİREK(ORTA)DEM.MONTAJI | Y | ADT | 9 | 2789.54 | 25105.86 |  |  | 1500 | 13500 | 2510.586 | 22595.274 | 10%
5.8.2.2 | AĞAÇ DİREK 9 M AĞIR (TEPE ÇAPI 18-20 CM) | Ş | ADT | 112 | [8 empty] | 10%
5.8.2.2.MON | 9 m AĞAÇ DİREK (AĞIR) MONTAJI | Y | ADT | 112 | 3486.9 | 390532.8 |  |  | 1500 | 168000 | 3138.21 | 351479.52 | 10%
5.8.5.1 | AĞAÇ DİREK 12 M (TEPE ÇAPI 16-18 CM) | Ş | ADT | 6 | [8 empty] | 10%
5.8.5.1.MON | 12 m AĞAÇ DİREK (ORTA) MONTAJI | Y | ADT | 6 | 3598.76 | 21592.56 |  |  | 2000 | 12000 | 3238.884 | 19433.304 | 10%
5.8.5.1.DM | 12 m AĞAÇ DİREK (ORTA) DEMONTAJI | Y | ADT | 354 | 846.67 | 299721.18 |  |  | 500 | 177000 | 762.003 | 269749.062 | 10%
8.0.1.YM | 3/4 '' GAZ BORUSU (2,15 m) | Y | ADT | 333 | 0 | 0 | 750 | 249750 |  |  | 0 | 0 | 10%
8.0.1.MON | 3/4 '' GAZ BORUSU (2,15 m) MONTAJI | Y | ADT | 333 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 10%
8.1.1.YM | 2 mm GAL.SAC KABLO KANALI | Y | KG | 320 | 89.68 | 28697.6 | 90 | 28800 |  |  | 80.712 | 25827.84 | 10%
8.1.1.MON | 2 mm GAL.SAC KABLO KANALI MONTAJI | Y | KG | 320 | 21.78 | 6969.6 |  |  | 15 | 4800 | 19.602 | 6272.64 | 10%
9.2.0.1.DM | ROSE ALÜMİNYUM İLETKEN DEMONTAJI | Y | KG | 7048 | 53.4 | 376363.2 |  |  | 20 | 140960 | 48.06 | 338726.88 | 10%
9.2.0.4 | ALÜMİNYUM İLETKEN PANSY (118.32 KG/KM) | Ş | KG | 10474 | [8 empty] | 10%
9.2.0.4.MON | PANSY ALÜMİNYUM İLETKEN MONTAJI | Y | KG | 10474 | 68.78 | 720401.72 |  |  | 40 | 418960 | 61.902 | 648361.548 | 10%
9.2.0.4.DM | PANSY ALÜMİNYUM İLETKEN DEMONTAJI | Y | KG | 6337 | 53.4 | 338395.8 |  |  | 20 | 126740 | 48.06 | 304556.22 | 10%
9.3.0.2 | ALÜMİNYUM-ÇELİKLİ SWALLOW (109.96KG/KM) | Ş | KG | 33815 | [8 empty] | 10%
9.3.0.2.MON | SWALLOW ÇELİK-AL.İLETKEN MONTAJI | Y | KG | 33815 | 84.06 | 2842488.9 |  |  | 40 | 1352600 | 75.654 | 2558240.01 | 10%
9.3.0.2.DM | SWALLOW ÇELİK-AL.İLETKEN DEMONTAJI | Y | KG | 13153 | 65.72 | 864415.16 |  |  | 20 | 263060 | 59.148 | 777973.644 | 10%
9.5.0.14.DM | 3x16/16+25 mm² ALPEK KABLO DEMONTAJI | Y | M | 1030 | 27.79 | 28623.7 |  |  | 10 | 10300 | 25.011 | 25761.33 | 10%
9.5.0.15 | ALPEK KABLO 3X25/16+35 MM^2 | Ş | M | 2013 | [8 empty] | 10%
9.5.0.15.MON | 3x25/16+35 mm² ALPEK KABLO MONTAJI | Y | M | 2013 | 56.26 | 113251.38 |  |  | 35 | 70455 | 50.634 | 101926.242 | 10%
9.5.0.15.DM | 3x25/16+35 mm² ALPEK KABLO DEMONTAJI | Y | M | 8523 | 35.53 | 302822.19 |  |  | 20 | 170460 | 31.977 | 272539.971 | 10%
9.5.0.16 | ALPEK KABLO 3X35/16+50 MM^2 | Ş | M | 28551 | [8 empty] | 10%
9.5.0.16.MON | 3x35/16+50 mm² ALPEK KABLO MONTAJI | Y | M | 28551 | 65.53 | 1870947.03 |  |  | 40 | 1142040 | 58.977 | 1683852.327 | 10%
9.5.0.16.DM | 3x35/16+50 mm² ALPEK KABLO DEMONTAJI | Y | M | 5326 | 41.55 | 221295.3 |  |  | 25 | 133150 | 37.395 | 199165.77 | 10%
9.5.0.17 | ALPEK KABLO 3X50/16+70 MM^2 | Ş | M | 52219 | [8 empty] | 10%
9.5.0.17.MON | 3x50/16+70 mm² ALPEK KABLO MONTAJI | Y | M | 52219 | 78.71 | 4110157.49 |  |  | 45 | 2349855 | 70.839 | 3699141.741 | 10%
9.5.0.17.DM | 3x50/16+70 mm² ALPEK KABLO DEMONTAJI | Y | M | 3546 | 49.86 | 176803.56 |  |  | 25 | 88650 | 44.874 | 159123.204 | 10%
9.5.0.18 | ALPEK KABLO 3X70/16+95 MM^2 | Ş | M | 23077 | [8 empty] | 10%
9.5.0.18.MON | 3x70/16+95 mm² ALPEK KABLO MONTAJI | Y | M | 23077 | 91.23 | 2105314.71 |  |  | 50 | 1153850 | 82.107 | 1894783.239 | 10%
9.5.0.19 | ALPEK KABLO 3X95+1X16+120 MM^2 | Ş | M | 3355 | [8 empty] | 10%
9.5.0.19.MON | 3x95/16+120 mm² ALPEK KABLO MONTAJI | Y | M | 3355 | 100.49 | 337143.95 |  |  | 50 | 167750 | 90.441 | 303429.555 | 10%
9.7.34.YM | MAKARA İZOLATÖR (AER KABLO) | Y | ADT | 3310 | 0 | 0 | 150 | 496500 |  |  |  |  | 10%
11.4.1.DM | N-80 İZOLATÖR DEMONTAJI | Y | ADT | 4908 | 0 | 0 | [6 empty] | 10%
11.4.2.YM | N-95 İZOLATÖR | Y | ADT | 1766 | 0 | 0 | 80 | 141280 |  |  |  |  | 10%
11.4.2.MON | N-95 İZOLATÖR MONTAJI | Y | ADT | 1766 | 0 | 0 | [6 empty] | 10%
11.6.0.9.YM | 36kV İZO. SİLİKON VHD 31mm/Kv | Y | ADT | 4038 | 0 | 0 | 1500 | 6057000 |  |  |  |  | 10%
11.6.0.9.MON | 36kV İZO. SİLİKON VHD 31mm/Kv MONTAJI | Y | ADT | 4038 | 0 | 0 | [6 empty] | 10%
11.6.0.4.YM | K1 KOMPOZİT İZO.(Normal Tip) | Y | ADT | 948 | 0 | 0 | 300 | 284400 |  |  |  |  | 10%
11.6.0.4.MON | K1 KOMPOZİT İZO.(Normal Tip) MONTAJI | Y | ADT | 948 | 0 | 0 | [6 empty] | 10%
11.8.1.YM | SWALLOW-3/0 TEK GERGİ TER. | Y | ADT | 1248 | 0 | 0 | 500 | 624000 |  |  |  |  | 10%
15.2.10.YM | 36 KV,10 KA MET.OKS.PARAFUDR | Y | ADT | 85 | 1362.98 | 115853.3 | 2500 | 212500 |  |  | 1226.682 | 104267.97 | 10%
15.2.10.MON | 36 KV,10 KA MET.OKS.PARAFUDR MONTAJI | Y | ADT | 85 | 1924.24 | 163560.4 |  |  | 750 | 63750 | 1731.816 | 147204.36 | 10%
15.2.10.DM | 36 KV,10 KA MET.OKS.PARAFUDR DEMONTAJI | Y | ADT | 13 | 773.49 | 10055.37 |  |  | 200 | 2600 | 696.141 | 9049.833 | 10%
17.7.8.YM | 36KV, 630A, 12,5KA H.SİG.AY. | Y | ADT | 23 | 20921.82 | 481201.86 | 35000 | 805000 |  |  | 18829.638 | 433081.674 | 10%
17.7.8.MON | 36KV, 630A, 12,5KA H.SİG.AY. MONTAJI | Y | ADT | 23 | 11634.57 | 267595.11 |  |  | 7500 | 172500 | 10471.113 | 240835.599 | 10%
17.7.8.DM | 36KV, 630A, 12,5KA H.SİG.AY.DEMONTAJI | Y | ADT | 5 | 6739.95 | 33699.75 |  |  | 3500 | 17500 | 6065.955 | 30329.775 | 10%
17.8.0.8.DM | 36KV, 630A, 12,5KA H.ST.AY.DEMONTAJI | Y | ADT | 5 | 6739.95 | 33699.75 |  |  | 3500 | 17500 | 6065.955 | 30329.775 | 10%
17.8.0.8.DMM | 36KV, 630A, 12,5KA H.ST.AY. DEM.MONTAJI | Y | ADT | 2 | 9307.58 | 18615.16 |  |  | 7500 | 15000 | 8376.822 | 16753.644 | 10%
17.9.30.YM | 36KV, 6A, L=635 mm SİG.BUŞONU | Y | ADT | 138 | 0 | 0 | 500 | 69000 |  |  | 0 | 0 | 10%
20.5.4.15 | LED ARMATÜR (Sınıf:15) | Ş | ADT | 1571 | [8 empty] | 10%
20.5.4.15.MON | LED ARMATÜR (Sınıf:15)(30W) MONTAJI | Y | ADT | 1571 | 766.93 | 1204847.03 |  |  | 300 | 471300 | 690.237 | 1084362.327 | 10%
20.5.1.1.DM | 70 W SODYUM BUHARLI ARMATÜR DEMONTAJI | Y | ADT | 399 | 379.91 | 151584.09 |  |  | 150 | 59850 | 341.919 | 136425.681 | 10%
22.4.1.8 | HÜCRE YÜK AYIRICILI G/Ç 36KV 630A 16KA | Ş | ADT | 5 | [8 empty] | 10%
22.4.1.8.MON | 630 A YÜK AYI.GİR.-ÇIK.HÜC.MONTAJI | Y | ADT | 5 | 3120 | 15600 |  |  | 2500 | 12500 | 2808 | 14040 | 10%
22.4.2.4 | HÜCRE SİG. YÜK AYR. TRAFO 36KV 630A 16KA | Ş | ADT | 1 | [8 empty] | 10%
22.4.2.4.MON | 200 A SİG.YÜK AYI.TR KOR.HÜC.MONTAJI | Y | ADT | 1 | 3120 | 3120 |  |  | 2500 | 2500 | 2808 | 2808 | 10%
22.4.3.10 | GERİLİM TRAFO HÜCRESİ 30-36/¹3/0,1/¹3-0. | Ş | ADT | 5 | [8 empty] | 10%
22.4.3.10.MON | 30-36/¹3/0,1/¹3-0,22KV GTR H MONTAJI | Y | ADT | 5 | 3120 | 15600 |  |  | 2500 | 12500 | 2808 | 14040 | 10%
22.4.4.7.5 | 630 A KESİCİLİ HÜCRE (ATO:150-300/5-5) | Ş | ADT | 21 | [8 empty] | 10%
22.4.4.7.5.MON | 630A KES.HÜ.(150-300/5-5) MONTAJI | Y | ADT | 21 | 3120 | 65520 |  |  | 2500 | 52500 | 2808 | 58968 | 10%
22.7.7 | BETON KÖŞK (BOŞ) TİP-2H/D | Ş | ADT | 6 | [8 empty] | 10%
22.7.7.MON | TİP-2H/D BOŞ BETON KÖŞK MONTAJI | Y | ADT | 6 | 93761.58 | 562569.48 |  |  | 90000 | 540000 | 84385.422 | 506312.532 | 10%
24.4.1.3.DM | 160 kVA DAHİLİ TİP AG PANOSU DEMONTAJI | Y | ADT | 4 | 2845.33 | 11381.32 |  |  | 1500 | 6000 | 2560.797 | 10243.188 | 10%
24.4.2.1.DM | 50 kVA HARİCİ TİP AG PANOSU DEMONTAJI | Y | ADT | 5 | 2845.33 | 14226.65 |  |  | 1500 | 7500 | 2560.797 | 12803.985 | 10%
24.4.2.2 | DAĞITIM PANOSU HARİCİ TİP 100 KVA | Ş | ADT | 5 | [8 empty] | 10%
24.4.2.2.MON | 100 kVA HARİCİ TİP AG PANOSU MONTAJI | Y | ADT | 5 | 19203.62 | 96018.1 |  |  | 10000 | 50000 | 17283.258 | 86416.29 | 10%
24.4.2.2.DM | 100 kVA HARİCİ TİP AG PANOSU DEMONTAJI | Y | ADT | 3 | 2845.33 | 8535.99 |  |  | 1500 | 4500 | 2560.797 | 7682.391 | 10%
24.4.2.3 | DAĞITIM PANOSU HARİCİ TİP 160 KVA | Ş | ADT | 6 | [8 empty] | 10%
24.4.2.3.MON | 160 kVA HARİCİ TİP AG PANOSU MONTAJI | Y | ADT | 6 | 19219.95 | 115319.7 |  |  | 10000 | 60000 | 17297.955 | 103787.73 | 10%
24.4.2.4 | DAĞITIM PANOSU HARİCİ TİP 250 KVA | Ş | ADT | 3 | [8 empty] | 10%
24.4.2.4.MON | 250 kVA HARİCİ TİP AG PANOSU MONTAJI | Y | ADT | 3 | 21607.6 | 64822.8 |  |  | 12500 | 37500 | 19446.84 | 58340.52 | 10%
24.4.5.1.1 | ABONE PANOSU CAM ELYAF 1 SAYAÇLI | Ş | ADT | 191 | [8 empty] | 10%
24.4.5.1.1.MON | 1 SAYAÇLI AB.PANOSU(C.Elyaf) MONTAJI | Y | ADT | 191 | 282.14 | 53888.74 |  |  | 150 | 28650 | 253.926 | 48499.866 | 10%
26.2.4.YM | TEHLİKE LEVHASI | Y | ADT | 3291 | 0 | 0 | 20 | 65820 |  |  |  |  | 10%
26.2.4.MON | TEHLİKE LEVHASI MONTAJI | Y | ADT | 3291 | 0 | 0 | [6 empty] | 10%
30.2.4.YM | 95 mm² NAYY TOPRAKLAMA KABLOSU | Y | M | 10029 | 0 | 0 | 75 | 752175 |  |  |  |  | 10%
30.2.4.MON | 95 mm² NAYY TOPRAKLAMA KABLOSU MONTAJI | Y | M | 10029 | 0 | 0 | [6 empty] | 10%
30.4.1.YM | 95 mm² ÖR.GAL.ÇEL.TOP.İLETKENİ | Y | M | 7269 | 0 | 0 | 55 | 399795 |  |  |  |  | 10%
30.4.1.MON | 95 mm² ÖR.GAL.ÇEL.TOP.İLETKENİ MONTAJI | Y | M | 7269 | 0 | 0 | [6 empty] | 10%
30.4.2.YM | 65x65x7 mm, 2m GAL.TOP.KAZIĞI | Y | ADT | 1821 | 0 | 0 | 600 | 1092600 |  |  |  |  | 10%
30.4.2.MON | 65x65x7 mm, 2m GAL.TOP.KAZIĞI MONTAJI | Y | ADT | 1821 | 0 | 0 | [6 empty] | 10%
31.6.3.3.DM | 50KVA, 33/0,4-0,231KV TR. DEMONTAJI | Y | ADT | 3 | 17808.89 | 53426.67 |  |  | 10000 | 30000 | 16028.001 | 48084.003 | 10%
31.6.3.3.DMM | 50KVA, 33/0,4-0,231KV TR. DEM.MONTAJI | Y | ADT | 2 | 23705.99 | 47411.98 |  |  | 10000 | 20000 | 21335.391 | 42670.782 | 10%
31.6.3.6.DM | 100KVA, 33/0,4-0,231KV TR. DEMONTAJI | Y | ADT | 14 | 20703.52 | 289849.28 |  |  | 10000 | 140000 | 18633.168 | 260864.352 | 10%
31.6.3.8 | HERMETİK TRAFO 33/0.4-0.231KV 160 KVA | Ş | ADT | 31 | [8 empty] | 10%
31.6.3.8.MON | 160KVA, 33/0,4-0,231KV TR. MONTAJI | Y | ADT | 31 | 40622.08 | 1259284.48 |  |  | 15000 | 465000 | 36559.872 | 1133356.032 | 10%
31.6.3.8.DM | 160KVA, 33/0,4-0,231KV TR. DEMONTAJI | Y | ADT | 5 | 24072.25 | 120361.25 |  |  | 10000 | 50000 | 21665.025 | 108325.125 | 10%
31.6.3.10 | HERMETİK TRAFO 33/0.4-0.231KV 250 KVA | Ş | ADT | 5 | [8 empty] | 10%
31.6.3.10.MON | 250KVA, 33/0,4-0,231KV TR. MONTAJI | Y | ADT | 5 | 52134.95 | 260674.75 |  |  | 15000 | 75000 | 46921.455 | 234607.275 | 10%
32.4.1.3 | 0.6/1KV. NVV(NYM) 2X 6 MM^2 KABLO | Ş | M | 28176 | [8 empty] | 10%
32.4.1.3.MON | 2x6 mm² 500 V NYM KABLO MONTAJI | Y | M | 28176 | 84.25 | 2373828 |  |  | 50 | 1408800 | 75.825 | 2136445.2 | 10%
32.4.1.3.DM | 2x6 mm² 500 V NYM KABLO DEMONTAJI | Y | M | 9869 | 53.49 | 527892.81 |  |  | 25 | 246725 | 48.141 | 475103.529 | 10%
32.4.1.5 | 0.6/1KV. NVV(NYM) 4X 6 MM^2 KABLO | Ş | M | 2219 | [8 empty] | 10%
32.4.1.5.MON | 4x6 mm² 500 V NYM KABLO MONTAJI | Y | M | 2219 | 90.75 | 201374.25 |  |  | 50 | 110950 | 81.675 | 181236.825 | 10%
32.5.15 | YERALTI KAB. NAYY 0.6/1 KV 4X16ŞMM2 | Ş | M | 447 | [8 empty] | 10%
32.5.15.MON | 4x16 mm² 0,6/1 kV NAYY KABLO MONTAJI | Y | M | 447 | 70.11 | 31339.17 |  |  | 50 | 22350 | 63.099 | 28205.253 | 10%
32.5.8 | YERALTI KAB. NAYY 0.6/1 KV 3X70+35ŞMM2 | Ş | M | 335 | [8 empty] | 10%
32.5.8.MON | 3x70+35 mm² 0,6/1 kV NAYY KABLO MONTAJI | Y | M | 335 | 78.71 | 26367.85 |  |  | 50 | 16750 | 70.839 | 23731.065 | 10%
32.5.9 | YERALTI KAB. NAYY 0.6/1 KV 3X95+50ŞMM2 | Ş | M | 1308 | [8 empty] | 10%
32.5.9.MON | 3x95+50 mm² 0,6/1 kV NAYY KABLO MONTAJI | Y | M | 1308 | 84.63 | 110696.04 |  |  | 50 | 65400 | 76.167 | 99626.436 | 10%
32.5.11 | YERALTI KAB. NAYY 0.6/1 KV 3X150+70ŞMM2 | Ş | M | 447 | [8 empty] | 10%
32.5.11.MON | 3x150+70 mm² 0,6/1 kV NAYY KABLO MONTAJI | Y | M | 447 | 94.28 | 42143.16 |  |  | 55 | 24585 | 84.852 | 37928.844 | 10%
32.11.4.4 | ALÜMİN.XLPE KAB.20,3/35 KV 1X95Ş/16 MM2 | Ş | M | 1257 | [8 empty] | 10%
32.11.4.4.MON | 1x95/16 mm² 20,3/35 KV AL.KA. MONTAJI | Y | M | 1257 | 81.86 | 102898.02 |  |  | 50 | 62850 | 73.674 | 92608.218 | 10%
32.21.0.48.YM | 4x10 mm² 0,6/1 KV D.H.K.BAŞ | Y | ADT | 64 | 124.32 | 7956.48 | 250 | 16000 |  |  | 111.888 | 7160.832 | 10%
32.21.0.48.MON | 4x10 mm² 0,6/1 KV D.H.K.BAŞ MONTAJI | Y | ADT | 23 | 721.62 | 16597.26 |  |  | 250 | 5750 | 649.458 | 14937.534 | 10%
32.21.0.50.YM | 4x25 mm² 0,6/1 KV D.H.K.BAŞ | Y | ADT | 2 | 124.32 | 248.64 | 25 | 50 |  |  | 111.888 | 223.776 | 10%
32.21.0.60.YM | 3x50/25 mm² 0,6/1 KV D.H.K.BAŞ | Y | ADT | 101 | 124.32 | 12556.32 | 150 | 15150 |  |  | 111.888 | 11300.688 | 10%
32.21.0.60.MON | 3x50/25 mm² 0,6/1 KV D.H.K.BAŞ MONTAJI | Y | ADT | 101 | 721.62 | 72883.62 |  |  | 250 | 25250 | 649.458 | 65595.258 | 10%
32.21.0.61.YM | 3x70/35 mm² 0,6/1 KV D.H.K.BAŞ | Y | ADT | 19 | 124.32 | 2362.08 | 300 | 5700 |  |  | 111.888 | 2125.872 | 10%
32.21.0.61.MON | 3x70/35 mm² 0,6/1 KV D.H.K.BAŞ MONTAJI | Y | ADT | 19 | 721.62 | 13710.78 |  |  | 250 | 4750 | 649.458 | 12339.702 | 10%
32.21.0.64.YM | 3x150/70 mm² 0,6/1 KV D.H.K.BAŞ | Y | ADT | 12 | 124.32 | 1491.84 | 300 | 3600 |  |  | 111.888 | 1342.656 | 10%
32.21.0.64.MON | 3x150/70 mm² 0,6/1 KV D.H.K.BAŞ MONTAJI | Y | ADT | 12 | 721.62 | 8659.44 |  |  | 250 | 3000 | 649.458 | 7793.496 | 10%
32.21.0.68.YM | 2x16 mm² 0,6/1 kV NAYY D.H.K.BAŞ | Y | ADT | 3 | 124.32 | 372.96 | 300 | 900 |  |  | 111.888 | 335.664 | 10%
32.21.0.68.MON | 2x16 mm² 0,6/1 kV NAYY D.H.K.BAŞ.MONTAJI | Y | ADT | 3 | 721.62 | 2164.86 |  |  | 250 | 750 | 649.458 | 1948.374 | 10%
32.21.0.69.YM | 4x16 mm² 0,6/1 kV NAYY D.H.K.BAŞ | Y | ADT | 2 | 124.32 | 248.64 | 300 | 600 |  |  | 111.888 | 223.776 | 10%
32.21.0.69.MON | 4x16 mm² 0,6/1 kV NAYY D.H.K.BAŞ.MONTAJI | Y | ADT | 2 | 721.62 | 1443.24 |  |  | 250 | 500 | 649.458 | 1298.916 | 10%
32.34.11.A.6 | KABLO BAŞ.DAH.BÜZ.AL 1X150S/25MM2 | Ş | ADT | 6 | [8 empty] | 10%
32.34.11.A.6.MON | 1x150s/25 mm² 36 KV D.BÜ.A.K.BA. MONTAJI | Ş | ADT | 6 | [8 empty] | 10%
32.34.14.4 | KABLO BAŞLIĞI HAR.BÜZ.YE3SV 1X95S/16MM2 | Ş | ADT | 6 | [8 empty] | 10%
32.34.14.4.MON | 1x95s/16 mm² 36 KV H.BÜ.KAB.BAŞ. MONTAJI | Ş | ADT | 6 | [8 empty] | 10%
32.34.14.6 | KABLO BAŞLIĞI HAR.BÜZ.YE3SV 1X150S/25MM2 | Ş | ADT | 6 | [8 empty] | 10%
32.34.14.6.MON | 1x150s/16 mm² 36 KV H.BÜ.KA.BAŞ. MONTAJI | Ş | ADT | 6 | [8 empty] | 10%
32.40.7.MON | TUVANEN KANAL YAPILMASI | Y | M3 | 210 | 2307.78 | 484633.8 |  |  | 2200 | 462000 | 2077.002 | 436170.42 | 10%
60.4.4 | BARKOD PLAKASI | Ş | ADT | 3682 | [8 empty] | 10%
60.4.4.MON | BARKOD PLAKASI MONTAJI | Y | ADT | 3682 | 25.98 | 95658.36 |  |  | 20 | 73640 | 23.382 | 86092.524 | 10%
[6 empty] | 188500381.63 |  | 73298451 |  | 72092430 |  | 169650343.467
NOT.1: Yukarıdaki Keşif ön projede yer alan miktarlardır. Uygulama esnasında miktarlar ve kalemler değişiklik gösterebilir.
NOT.2: Talep edilmesi halinde ön projeler verilecektir.
[8 empty] | Malzeme | 73298451
[8 empty] | Montaj | 72092430
[8 empty] | Sgk | 7500000
[8 empty] | Teknik Kadro | 15260000
[8 empty] | Genel | 500000
[8 empty] | Toplam | 168650881
[8 empty] | KAR | 999462.467
0.5926%

## Sayfa1
TESİS+KET
| MAAŞ+SGK+VERGİ | ADET | MALİYET
KOORDİNAT | 130000 | 1 | 130000
ŞANTİYE ŞEFİ | 80000 | 1 | 80000
ŞEF YARDIMCI | 60000 | 2 | 120000
İSG C UZMAN | 70000 | 2 | 140000
ÖN MUHASEBE | 60000 | 1 | 60000
DEPOCU | 60000 | 1 | 60000
ELEMAN | 55000 | 2 | 110000
AŞÇI | 60000 | 2 | 120000
BEKÇİ | 30000 | 1 | 30000
VİNÇ OPERATÖR | 75000 | 1 | 75000
VİNÇ | 200000 | 1 | 200000
ARAÇ | 40000 | 6 | 240000
DEPO | 150000 | 1 | 150000
EV | 35000 | 1 | 35000
YAKIT | 30000 | 6 | 180000
YEMEK | 200000 | 1 | 200000
DİĞER | 250000 | 1 | 250000
TOPLAM MALİYET |  |  | 2180000
| iş süresi | 7 | 15260000